## Sheet1
Real(ntu) | sensor(V) | v_new
245 | 3.41 | 1.705
431 | 3.04 | 1.52
77.4 | 3.54 | 1.77
110 | 3.535 | 1.7675
213 | 3.46 | 1.73
206 | 3.42 | 1.71
382 | 3.24 | 1.62
364 | 3.31 | 1.655
650 | 3.01 | 1.505
426 | 3.26 | 1.63
439 | 3.12 | 1.56
74.9 | 3.62 | 1.81
70.1 | 3.63 | 1.815
99.6 | 3.55 | 1.775
45.3 | 3.66 | 1.83
36 | 3.72 | 1.86
30.6 | 3.78 | 1.89